骨科运动医学类医疗器械生产项目

竣工环境保护验收监测报告表

| 建设单位： | 江苏锐科医疗器械有限公司 |
| --- | --- |
| 编制单位： | 江苏锐科医疗器械有限公司 |
| 2026年2月 |  |

建设单位法人代表：

编制单位法人代表：

项目负责人：

填表人：

建设单位（盖章）

江苏锐科医疗器械有限公司

电话：

传真：/

邮编：211100

地址：南京市高淳区经济开发区凤山路1-1号4号楼

目  录

表一	1

表二	5

表三	16

表四	20

表五	25

表六	27

表七	28

表八	32

附件清单	37

附图清单	37

表一

| 建设项目名称 |  | 骨科运动医学类医疗器械生产项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 |  | 江苏锐科医疗器械有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 |  | 新建 改扩建 技改 |  |  |  |  |
| 建设地点 |  | 南京市高淳区经济开发区凤山路1-1号4号楼 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 |  | 刨削主机、刨削刀头、等离子手术电极、低温等离子体多功能手术系统、内窥镜摄像系统、内窥镜光源系统 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 |  | 年产PEEK锚钉40000颗、半月板缝合器20000支、钛合金带线锚钉39500颗、镍钛锚钉30000颗、刨削主机500台、刨削刀头20000支、等离子手术电极20000支、关节镜手术工具30000把 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 |  | 年产刨削主机50台、刨削刀头20000支、等离子手术电极20000支、低温等离子体多功能手术系统50台、内窥镜摄像系统50台、内窥镜光源系统50台 |  |  |  |  |
| 环评报告表完成时间 |  | 2023年5月 | 开工建设时间 | 2025年1月 |  |  |
| 调试时间 |  | 2025.03-2026.03 | 验收现场监测时间 | 2025.12.12-2025.12.13 |  |  |
| 环评报告表审批部门 |  | 南京市生态环境局 | 环评报告表编制单位 | 南京伊环环境科技有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 |  | 江苏双璞洁净系统科技有限公司 | 环保设施 施工单位 | 江苏双璞洁净系统科技有限公司 |  |  |
| 投资总概算 |  | 5000万元 | 环保投资总概算 | 20万元 | 比例 | 0.4% |
| 实际总投资 |  | 2500万元 | 实际环保投资 | 7万元 | 比例 | 0.28% |
| 验收监测依据 |  | （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日实施）； （2）《建设项目环境保护管理条例》（2017年7月16日修订，中华人民共和国国务院令第682号）； （3）《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》（2017年11月22日，环境保护部国环规环评〔2017〕4号）； （4）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日起实施，（2017年6月27日修订）； （5）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修订并实施； （6）《中华人民共和国噪声污染防治法》2022年6月5日起施行； （7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》2020年4月29日（第十三届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议第二次修订）； （8）《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环境保护部办公厅，环办〔2015〕113号）； （9）《关于污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》，环办环评函〔2020〕688号； （10）《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（江苏省环境保护局，苏环控〔97〕122号，1997年9月）； （11）《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办〔2021〕122号）； （12）《江苏省生态环境保护条例》（2024年3月27日江苏省第十四届人民代表大会常务委员会第八次会议通过）； （13）《江苏省大气污染防治条例》（2018年3月28日修订）； （14）《江苏省环境噪声污染防治条例》（2018年3月28日修订）； （15）《江苏省固体废物污染环境防治条例》（2018年3月28日修订）； （16）生态环境部关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》的公告（公告2018年第9号）； （17）《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办〔2021〕122号） （18）《骨科运动医学类医疗器械生产项目环境影响报告表》（南京伊环环境科技有限公司，2023.05）； （19）《关于江苏锐科医疗器械有限公司骨科运动医学类医疗器械生产项目环境影响报告表的批复》（宁环（高）建〔2023〕23号）。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、级别、限值 | - 1、废水排放标准 本项目废水经管道收集后接管至高淳新区污水处理厂（南京荣泰污水处理有限公司）处理，企业废水排放满足高淳新区污水处理厂（南京荣泰污水处理有限公司）接管标准，尾水处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后尾水最终排入官溪河。具体标准限值见下表。 表1-1 高淳新区污水处理厂（南京荣泰污水处理有限公司）接管及排放标准（单位：mg/L，pH无量纲） 项目; 污染物名称; 标准值; 执行标准. 本项目废水接管标准; pH; 6~9; 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准. COD; 500. SS; 400. NH3-H; 45; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B标准. TP; 8. TN; 70. 高淳新区污水处理厂（南京荣泰污水处理有限公司）尾水排放标准; pH; 6~9; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表1中一级A标准. COD; 50. SS; 10. NH3-H; 5(8)*. TP; 0.5. TN; 15. 注：*括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 2、废气排放标准 本项目废气污染物主要为NMHC、颗粒物、锡及其化合物、HCl。 NMHC、颗粒物、锡及其化合物、HCl单位边界排放监控浓度限值执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3限值，厂区内NMHC无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2限值。具体标准限值见下表。 - 表1-2 厂区内非甲烷总烃无组织排放限值 污染物项目; 监控点限值（mg/m3）; 限值含义; 无组织排放监控位置; 标准来源. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2. 20; 监控点处任意一次浓度值. - 表1-3 单位边界大气污染物排放监控浓度限值 污染物项目; 监控浓度限值（mg/m3）; 限值含义; 监控位置; 标准来源. NMHC; 4; 监控点处1h平均浓度值; 边界外浓度最高点; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3. 颗粒物; 0.5. 锡及其化合物; 0.06. HCl; 0.05. 3、噪声排放标准 项目所在地位于声环境功能区3类区，本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类标准，具体标准见下表。 - 表1-4《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 类别; 昼间（dB（A））; 夜间（dB（A））. 2; 65; 55. 4、固体废物暂存标准 本项目一般工业固体废物贮存过程满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 危险废物暂存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）中相关要求执行。 |

表二

工程建设内容： 1、项目由来 江苏锐科医疗器械有限公司位于南京市高淳区经济开发区凤山路1-1号4号楼，项目于2022年10月11日通过南京市高淳区行政审批局备案，项目代码：2210-320118-04-01-664906，备案证号：高行审备〔2022〕212号。 江苏锐科医疗器械有限公司（以下简称“企业”）租赁南京东南产业发展有限公司位于南京市高淳区经济开发区凤山路1-1号4号楼4层东侧的生产厂房（建筑面积1028m2），进行骨科运动医学类医疗器械生产。企业拥有职工20人，全年工作300天，每天工作8小时。具有年产刨削刀头2万支、等离子手术电极2万支、刨削主机50台、低温等离子体多功能手术系统50台、内窥镜摄像系统50台、内窥镜光源系统50台的生产能力。 本项目已于2023年5月31日取得南京市生态环境局批复，批复文号：宁环（高）建〔2023〕23号。目前，本项目工况稳定，各项环保设施运行正常，符合验收监测条件。 根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号、第682号）、关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评〔2017〕4号）的规定和要求，同时根据江苏省百斯特检测技术有限公司（报告编号：Y2512001），编制完成本验收监测报告表。 2、建设项目概况 项目名称：骨科运动医学类医疗器械生产项目 建设单位：江苏锐科医疗器械有限公司 行业类别：C3581医疗诊断、监护及治疗设备制造 项目性质：新建 建设地点：南京市高淳区经济开发区凤山路1-1号4号楼 投资总额：2500万元 职工人数：20人 工作制度：每年工作300天，1班制，每班8小时 环保投资：7万元 本项目主要建设内容见表2-1。 主要建设内容一览表 建设名称; 设计能力; 实际建设内容; 相符性. 主体工程; 洁净车间; 建筑面积300m2，洁净等级为十万级，排风系统每小时换风次数不低于15次，注塑、清洗、编织、焊接等工序均在洁净车间完成，预计年产PEEK锚钉4万颗、半月板缝合器2万支、钛合金带线锚钉3.95万颗、镍钛锚钉3万颗、刨削刀头2万支、等离子手术电极2万支、关节镜手术工具3万把。; 建筑面积300m2，洁净等级为十万级，排风系统每小时换风次数不低于15次，清洗焊接等工序均在洁净车间完成，年产刨削刀头2万支、等离子手术电极2万支。; 取消PEEK锚钉、半月板缝合器、钛合金带线锚钉、镍钛锚钉、关节镜手术工具生产. 装配区; 建筑面积40m2，主要进行刨削主机装配工作，预计年产刨削主机500台。; 建筑面积40m2，主要进行刨削主机、低温等离子体多功能手术系统、内窥镜摄像系统、内窥镜光源系统装配工作，预计年产刨削主机50台、低温等离子体多功能手术系统50台、内窥镜摄像系统50台、内窥镜光源系统50台。; 新增低温等离子体多功能手术系统、内窥镜摄像系统、内窥镜光源系统生产. 检验室; 建筑面积90m2，主要进行纯水检验及产品无菌检验，其中配备阳性对照间（10m2），无菌室（15m2），阳性对照间及无菌室为万级洁净区，排风系统每小时换气次数不低于10次。; 建筑面积90m2，主要进行纯水检验及产品无菌检验，其中配备阳性对照间（10m2），无菌室（15m2），阳性对照间及无菌室为万级洁净区，排风系统每小时换气次数不低于10次。; 相符. 辅助工程; 办公区; 办公区位于生产车间南侧，建筑面积约175m2。; 办公区位于生产车间南侧，建筑面积约175m2。; 相符. 其他区域; 其他区域建筑面积约342m2，剩余位置为预留厂房、走廊、电梯间等。; 其他区域建筑面积约342m2，剩余位置为预留厂房、走廊、电梯间等。; 相符. 储运工程; 原料库; 位于生产车间西北位置，建筑面积27m2，用于存储生产原料。; 位于生产车间西北位置，建筑面积27m2，用于存储生产原料。; 相符. 成品库; 位于生产车间北侧中间位置，建筑面积40m2，用于存储成品。; 位于生产车间北侧中间位置，建筑面积40m2，用于存储成品。; 相符. 公用 工程; 给水; 由市政给水管网供水，总用水量约353.29t/a。; 由市政给水管网供水，总用水量约310.66t/a。; 用水量减少. 排水; 依托现有市政污水管网，进入高淳新区污水处理厂（南京荣泰污水处理有限公司），排水量约为281.355t/a。; 依托现有市政污水管网，进入高淳新区污水处理厂（南京荣泰污水处理有限公司），排水量约为248.82t/a。; 排水量减少. 供电; 由市政电网配送，年耗电量为70万度。; 由市政电网配送，年耗电量为30万度。; 用电量减小. 环保 工程; 废水; 生活污水; 本项目生活污水依托厂区化粪池处理，处理后接管至高淳新区污水处理厂（南京荣泰污水处理有限公司）进一步处理，化粪池处理规模为30t/d。; 本项目生活污水依托厂区化粪池处理，处理后接管至高淳新区污水处理厂（南京荣泰污水处理有限公司）进一步处理，化粪池处理规模为30t/d。; 相符. 冷水机废水; 本项目生产废水经管道收集后接管至高淳新区污水处理厂（南京荣泰污水处理有限公司）处理。; /; 不再 产生. 产品初清洗废水; 接管至高淳新区污水处理厂（南京荣泰污水处理有限公司）处理; 相符. 检验后续清洗废水. 产品精清洗废水. 纯水制备产生浓水. 废气; 注塑废气; 经过洁净车间排风系统收集后由1套二级活性炭吸附装置处理，之后由15m排气筒DA001排放。; 不再产生; 取消注塑工序，取消活性炭吸附装置及排气筒，加设焊烟净化装置. 焊接废气; 焊接废气、包装废气产生量很小，焊接废气经过集气罩收集后由焊烟净化装置处理，处理后于室外无组织排放，剩余未收集的焊接废气与包装废气一同经过车间空调过滤系统处理后无组织排放. 包装废气. 检验废气; 无组织排放; 无组织排放; 相符. 噪声治理; 选用低噪声设备，合理布局，增强建筑物密闭性，建筑物隔声。; 选用低噪声设备，合理布局，增强建筑物密闭性，建筑物隔声。; 相符. 固废; 一般固废暂存库; 10m2; 10m2; 相符. 危废贮存设施; 危废库，4m2; 危废暂存点，1m2; 由危废库改为危废暂存点. 3、周边环境概况及平面布置情况 （1）平面布置情况 本项目位于南京市高淳区经济开发区凤山路1-1号4号楼，南侧设置检验室、办公室，北侧为洁净车间生产厂房。 （2）周围环境状况 本项目所在厂区东侧为双红新村，南侧为凤山路，西侧为花园大道，北侧为空地。500m范围内有2处保护目标双红新村、孔杨村。 对照《南京市2024年度生态环境分区管控动态更新成果》，本项目不占用国家级生态保护红线和生态空间管控区域。项目周边500m范围内保护目标见下表。 大气环境保护目标一览表 名称; 坐标（m）; 保护对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对方位; 相对厂界距离（m）. X; Y. 双红新村; +285; +57; 居住区; 人群健康; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二类区; NE; 290. 孔杨村; +255; +205; NE; 325. 注：选取本项目所在厂房东北角为原点，原点坐标为（E118°54′46.437″，N31°22′12.235″），相对厂界最近距离为本项目厂界至敏感点的直线距离。 4、原辅材料消耗及设备 本项目具体原辅料消耗情况见表2-3，设备情况见表2-4。 本项目原辅材料消耗情况表 序号; 原料名称; 包装形式; 年用量（t）; 形态; 用途. 变动后理论消耗量; 实际消耗量. 刨削刀头; 盒装; 20000支; 18000支; 固态; 刨削刀头生产. 电极组件; 袋装; 0.3; 0.225; 固态; 等离子手术电极生产. 电极探针; 袋装; 0.05; 0.0375; 固态; 等离子手术电极生产. 焊锡丝; 盒装; 0.002; 0.0015; 固态; 等离子手术电极生产. 电气设备组件; 袋装; 0.01; 0.01; 固态; 刨削主机生产. 刨削设备部件; 盒装; 0.01; 0.01; 固态; 刨削主机生产. 成品外壳; 盒装; 0.02; 0.02; 固态; 刨削主机生产. 成品电缆; 盒装; 0.02; 0.02; 固态; 刨削主机生产. 成品元器件总成单元; 盒装; 0.005; 0.005; 固态; 刨削主机生产. 显示屏; 盒装; 0.01; 0.01; 固态; 刨削主机生产. 成品接插头; 袋装; 0.005; 0.005; 固态; 刨削主机生产. 开关; 盒装; 0.002; 0.002; 固态; 刨削主机生产. 成品电路板; 袋装; 0.005; 0.005; 固态; 刨削主机生产. 成品包装材料; 盒装; 0.04; 0.03; 固态; 所有产品. 包装（包装盒、包装袋）、附件（说明书、合格证、保修卡）; 盒装; 0.02; 0.02; 固态; 所有产品. 甲基红指示液; 瓶装; 200ml; 200ml; 液态; 纯水检验. 溴麝香草酚蓝指示液; 瓶装; 400ml; 400ml; 液态; 纯水检验. 10%氯化钾溶液; 瓶装; 200ml; 200ml; 液态; 纯水检验. 0.1%二苯胺硫酸溶液; 瓶装; 100ml; 100ml; 液态; 纯水检验. 98%硫酸; 瓶装; 2500ml; 2500ml; 液态; 纯水检验. 标准硝酸盐溶液; 瓶装; 50ml; 50ml; 液态; 纯水检验. 无硝酸盐水; 瓶装; 500ml; 500ml; 液态; 纯水检验. 1%对氨基苯磺酰胺的稀盐酸溶液; 瓶装; 500ml; 500ml; 液态; 纯水检验. 0.1%盐酸萘乙二胺; 瓶装; 500ml; 500ml; 液态; 纯水检验. 标准亚硝酸盐溶液; 瓶装; 50ml; 50ml; 液态; 纯水检验. 无亚硝酸盐水; 瓶装; 1000ml; 1000ml; 液态; 纯水检验. 氯化铵溶液; 瓶装; 600ml; 600ml; 液态; 纯水检验. 无氨水; 瓶装; 2000ml; 2000ml; 液态; 纯水检验. 醋酸盐缓冲液（PH3.5）; 瓶装; 1000ml; 1000ml; 液态; 纯水检验. 硫代乙酰胺试液; 瓶装; 1000ml; 1000ml; 液态; 纯水检验. 70%稀硫酸; 瓶装; 5000ml; 5000ml; 液态; 纯水检验. 高锰酸钾滴定液（0.02mol/l）; 瓶装; 100ml; 100ml; 液态; 纯水检验. 金黄色葡萄球菌; 瓶装; 5支; 5支; 固态; 产品无菌阳性对照. 本项目主要设备情况 序号; 设备名称; 规格型号; 数量（台）; 备注. 变动后理论数量; 实际数量. 超声波清洗机; RKE001; 4; 4; 初清洗/精清洗. 烘干机; RKE002; 2; 2; 烘干. 封口机; RKE003; 1; 1; 纸塑袋包装封口. 热合机; RKE004; 1; 1; 吸塑盒包装封口. 注塑机; RKE005; 2; 0; PEEK产品注塑. 模温机; RKE006; 1; 0; 模具加热. 冷水机; RKE007; 2; 0; 注塑机冷却（循环水量0.2t/h）. 烘料机; RKE008; 1; 0; PEEK粒料烘干. 编织机; RKE009; 3; 0; 缝线编织. 分线机; RKE010; 1; 0; 配合编织纤维分线. 裁线机; RKE011; 1; 0; 缝线裁剪. 线端固化设备; RKE012; 1; 0; 线端固化. RO纯水设备; RKE013; 1; 1; 纯水制备. 电烙铁; RKE014; 2; 2; 焊接. 烧录器; RKE015; 2; 2; 软件烧录. 生物安全柜; BSC-1300ⅡA2; 1; 1; 检验室. 超净工作台; SCB-VF1A; 1; 1; 检验室. 微生物限度仪; /; 1; 1; 检验室. 智能微粒分析仪; /; 1; 1; 检验室. 集菌仪; /; 1; 1; 检验室. 5、产品方案 本项目产品方案见下表。 本项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 国民经济行业类别; 型号; 年产量. 变动后理论产量; 实际产量. 刨削主机; C3581医疗诊断、监护及治疗设备制造; RK001; 50台; 50台. 刨削刀头; RK002; 20000支; 20000支. 等离子手术电极; RK003; 20000支; 20000支. 低温等离子体多功能手术系统; RK006; 50台; 50台. 内窥镜摄像系统; RK002; 50台; 50台. 内窥镜光源系统; RK003; 50台; 50台. 6、项目水平衡 图2-1 本项目水平衡图 单位（t/a） - 7、主要工艺流程及产污环节 （1）刨削刀头生产工艺 图2-2 刨削刀头生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： 1）超声波初清洗 在超声波清洗机中加入自来水，对半成品进行初清洗，清洗掉半成品表面的灰尘、附着物等，此过程会产生W1产品初清洗废水。 2）超声波精清洗 在超声波清洗机中加入纯水，对半成品进行精清洗，进一步清洗掉半成品表面的灰尘、附着物等，此过程会产生W2产品精清洗废水。 3）烘干 清洗后将半成品放入烘干机，设置烘干温度为90℃，烘干120min。烘干后即可得到刨削刀头成品。 4）检验 人工检查各产品外观是否符合要求，此过程会产生S1不合格品。 5）包装 将产品装入包装袋/包装盒，利用封口机/热合机进行封口，机器加热温度135℃，封口时间5s/件，封口面积400mm2/件，封口厚度1mm，此过程会产生少量G1包装废气。 6）委外灭菌 委托外部单位对产品进行灭菌。 （2）等离子手术电极生产工艺及说明 图2-3 等离子手术电极工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： 1）焊接 利用电烙铁熔化焊锡丝对等离子手术电极组件进行焊接，形成等离子手术电极成品，焊接过程会产生G2焊接废气。 2）检验 人工检查各产品外观是否符合要求，此过程会产生S1不合格品。 3）包装 将产品装入包装袋/包装盒，利用封口机/热合机进行封口，机器加热温度135℃，封口时间5s/件，封口面积400mm2/件，封口厚度1mm，此过程会产生少量G1包装废气。 4）委外灭菌 委托外部单位对产品进行灭菌。 （3）刨削主机、低温等离子体多功能手术系统、内窥镜摄像系统、内窥镜光源系统生产工艺 图2-4 医疗设备工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： 1）组装 按照产品设计要求，将各类产品进行人工组装。 2）录入程序 利用烧录器对刨削主机录入程序。 3）包装 将产品装入纸箱进行外包装。 （3）其他产污环节 1）纯水制备 图2-5 纯水制备工艺流程及产污节点图 本项目所用纯水由1台RO纯水设备制备，纯水制备工艺为“过滤器+二级RO膜”，纯水制备率约为80%，纯水制备过程中会产生W3纯水制备产生浓水，RO纯水设备中废过滤器、RO膜需定期更换，会产生S2废过滤器、RO膜。 2）废气处理 洁净车间排风系统出口处设置1套二级活性炭吸附装置处理有机废气，活性炭需要定期更换，会产生S3废活性炭。 3）检验室 检验室内需进行纯水检验及产品无菌检验，纯水每个工作日取0.5kg进行检验，检验项目：酸碱度、硝酸盐、亚硝酸盐、氨、易氧化物；产品无菌检验每批委外灭菌后取2-3件产品进行检验，分别对无菌产品及灭菌产品加菌株进行培养，进行对照实验。检验过程中使用化学试剂，会产生少量G4检验废气，化学试剂用尽后会产生S4废试剂瓶，检验结束后会产生S5废检验样品、S6检验废液。检验结束后需对检验室仪器设备进行清洗，其中S7检验初次清洗废液作为危险废物处置，W5检验后续清洗废水经管道收集后接管至高淳新区污水处理厂（南京荣泰污水处理有限公司）进一步处理。 4）原料包装 本项目原辅料使用完毕会留下外包装，产生S8废包装材料。 5）职工办公 - 职工办公会产生W6生活污水、S9生活垃圾。 8、变动情况分析 实际建设过程中部分内容发生变动，具体变动如下： ①调整产品方案，取消PEEK锚钉、半月板缝合器、钛合金带线锚钉、镍钛锚钉、关节镜手术工具生产，新增低温等离子体多功能手术系统、内窥镜摄像系统、内窥镜光源系统生产。变动后废水、废气污染物排放总量减小。 ②废气治理设施变动，环评中注塑废气、焊接废气、包装废气经过车间换气系统收集后由二级活性炭吸附装置处理，由15m排气筒DA001排放。实际建设过程中取消注塑工序，焊接废气、包装废气产生量很小，焊接废气经过集气罩收集后由焊烟净化装置处理，处理后于室外无组织排放，剩余未收集的焊接废气与包装废气一同经过车间空调过滤系统处理后无组织排放。变动后废气污染物排放总量减小。 ③环评中设置危废库，项目变动后仅检验室产生少量实验废液，危废产生量极小，本项目仅设置危废暂存点，不再设置危废库。 对照《污染影响类建设项目重大变动清单试行》（环办环评函〔2020〕688号），本项目变动情况简单，不属于重大变动，原环境影响评价结论依然成立，可以纳入竣工环境保护验收。详细对照情况见《江苏锐科医疗器械有限公司视客智能制造高标准厂房项目一般变动环境影响分析》。 9、验收范围 本项目已全部建设完成，本次验收范围为“骨科运动医学类医疗器械生产项目”整体验收。

表三

主要污染源、污染物处理和排放： 1、废水 产生源：产品初清洗废水、产品精清洗废水、纯水制备产生浓水主要污染物为COD、SS；检验后续清洗废水、生活污水主要污染物为COD、SS、NH3-N、TN、TP。 环评中治理措施：生活污水经化粪池处理后与车间废水一同接管至高淳新区污水处理厂（南京荣泰污水处理有限公司），处理达标后尾水排入官溪河。 实际治理措施：生活污水经化粪池处理后与车间废水一同接管至高淳新区污水处理厂（南京荣泰污水处理有限公司），处理达标后尾水排入官溪河。 表3-1 项目废水产生、治理措施 类别; 污染工段; 原环评环保措施; 实际落实情况; 落实情况. 废水; 冷水机废水; /; 接管至高淳新区污水处理厂（南京荣泰污水处理有限公司）; 不再产生; 不再产生. 产品初清洗废水; /; 接管至高淳新区污水处理厂（南京荣泰污水处理有限公司）; 已落实. 产品精清洗废水. 纯水制备产生浓水. 检验后续清洗废水. 生活污水; 厂区化粪池; 厂区化粪池. 2、废气 产生源：本项目运营期废气主要为焊接废气、包装废气、检验废气。 环评中治理措施：注塑废气、焊接废气、包装废气经过车间换气系统收集后由二级活性炭吸附装置处理，由15m排气筒DA001排放；检验废气产生量极小无组织排放。 实际治理措施：焊接废气、包装废气产生量很小，焊接废气经过集气罩收集后由焊烟净化装置处理，处理后于室外无组织排放，剩余未收集的焊接废气与包装废气一同经过车间空调过滤系统处理后无组织排放；检验废气产生量极小无组织排放。 表3-2 项目废气产生、治理措施 类别; 污染工段; 原环评环保措施; 实际落实情况; 落实情况. 废气; 注塑废气; 车间排风; 活性炭吸附装置TA001+15m排气筒DA001; 不再产生; 不再产生. 焊接废气; 集气罩收集后由焊烟净化装置处理，处理后于室外无组织排放，剩余未收集的焊接废气经过车间空调过滤系统处理后无组织排放; 增设焊烟净化装置，由有组织排放改为无组织排放，变动后废气污染物排放总量减小. 包装废气; 车间空调过滤系统处理后无组织排放. 检验废气; 无组织排放; 无组织排放; 已落实. 焊接废气集气装置. 3、噪声 产生源：本项目噪声主要来自生产设备噪声、风机。 环评中治理措施：选用低噪声设备、厂房隔声、合理布局。 实际治理措施：选用低噪声设备、厂房隔声、合理布局。 表3-3 项目噪声主要污染物及治理措施 产生环节; 主要污染 因子; 防治措施; 落实情况. 环评要求的污染防治措施; 实际落实情况. 生产设备噪声; 噪声; 选用低噪声设备、厂房隔声、合理布局; 选用低噪声设备、厂房隔声、合理布局; 已落实. 4、固体废物 环评中治理措施：本项目产生的固体废物包括一般固体废物、危险废物和职工办公生活产生的生活垃圾。一般固体废物包括不合格品，废过滤器、RO膜，废包装材料，收集后外售；危险废物包括废活性炭，废试剂瓶，废检验样品，检验废液，检验初次清洗废液，收集后暂存于危险废物暂存间，定期委托有资质单位处置；生活垃圾交由环卫清运，本项目固体废物均得到合理处置。 实际治理措施：本项目产生的固体废物包括一般固体废物、危险废物和职工办公生活产生的生活垃圾。一般固体废物包括不合格品，废过滤器、RO膜，废包装材料，收集后外售；危险废物包括废试剂瓶，废检验样品，检验废液，检验初次清洗废液，收集后暂存于危废暂存点，定期委托有资质单位处置；生活垃圾交由环卫清运，本项目固体废物均得到合理处置。 表3-4 项目固废主要污染物及治理措施 固废名称; 属性; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物类别; 废物代码; 产生量（t/a）; 处理处置方式. 变动后; 实际. 不合格品; 一般固体废物; 固; 塑料; 《国家危险废物名录》2025版; /; SW17; 900-001-S17; 0.02; 0.015; 收集后外售. 废过滤器、RO膜; 固; 滤芯; /; SW59; 900-009-S59; 0.02; 0.02. 废包装材料; 固; 塑料、纸箱; /; SW17; 900-003-S17; 0.02; 0.015. 废活性炭; 危险废物; 固; 活性炭; T; HW49; 900-039-49; 0; 0; 收集后暂存于危险废物暂存区，定期委托有资质单位处置. 废试剂瓶; 固; 玻璃瓶; T/C/I/R; HW49; 900-047-49; 0.008; 0.005. 废检验样品; 固; 塑料; T/C/I/R; HW49; 900-047-49; 0.01; 0.07. 检验废液; 液; 废液; T/C/I/R; HW49; 900-047-49; 0.165; 0.1. 检验初次清洗废液; 液; 废液; T/C/I/R; HW49; 900-047-49; 0.9; 0.5. 生活垃圾; 生活 垃圾; 固; 塑料、纸类等; /; 其他废物; 99; 3; 3; 环卫清运. 暂存点防渗托盘.

5、环境保护设施“三同时”落实情况 表3-5 环境保护设施落实情况 类别; 污染源; 污染物; 环评治理措施; 环评环保投资（万元）; 验收标准; 实际治理措施; 实际环保投资（万元）; 落实情况. 废气; 注塑废气; NMHC; 经过洁净车间排风系统收集后由1套二级活性炭吸附装置处理，之后由15m排气筒DA001排放; 15; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）; 不再产生; 5; 已落实. 焊接废气; 颗粒物、锡及其化合物; 集气罩收集后由焊烟净化装置处理，处理后于室外无组织排放，剩余未收集的焊接废气经过车间空调过滤系统处理后无组织排放; 增设焊烟净化装置，由有组织排放改为无组织排放，变动后废气污染物排放总量减小. 包装废气; NMHC. 检验废气; HCl; 无组织排放; 无组织排放; 已落实. 废水; 冷水机废水; COD、SS; 经管道收集后接管至高淳新区污水处理厂（南京荣泰污水处理有限公司）; /; 高淳新区污水处理厂（南京荣泰污水处理有限公司）接管标准; 不再产生; /; 不再产生. 产品初清洗废水; COD、SS; 经管道收集后接管至高淳新区污水处理厂（南京荣泰污水处理有限公司）; /; 已落实. 产品精清洗废水; COD、SS. 纯水制备产生浓水; COD、SS. 检验后续清洗废水; COD、SS、NH3-N、TN、TP. 生活污水; COD、SS、NH3-N、TN、TP; 管道收集后进入厂区化粪池处理，之后接管至高淳新区污水处理厂（南京荣泰污水处理有限公司）; 管道收集后进入厂区化粪池处理，之后接管至高淳新区污水处理厂（南京荣泰污水处理有限公司）. 噪声; 生产设备; 噪声; 选用低噪声设备，合理布局，增强建筑隔声等措施等; /; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准; 选用低噪声设备，合理布局，增强建筑隔声等措施等; /; 已落实. 固废; 一般固废暂存库; 10m2; 5; 固体废物妥善处置，不产生二次污染; 10m2; 2; 已落实. 危废贮存设施; 危废库，4m2; 危废暂存点，1m2; 由危废库改为危废暂存点. 合计; /; 20; /; /; 7; /.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 1、环境影响报告表主要结论 本项目的建设符合国家和地方产业政策和环境政策，与区域规划相容，选址布局合理，符合南京市“三线一单”要求，拟采取的环保措施切实可行、有效，废气、废水、噪声能做到达标排放，固体废物处置率达100%，对周边大气、地表水、声环境质量影响较小，不会降低区域环境质量等级。在有效落实环评中提出的各项环保措施和风险防控措施的前提下，从环保角度分析，本项目的建设是可行的。 2、审批部门审批决定 江苏锐科医疗器械有限公司： 你公司报送的《江苏锐科医疗器械有限公司骨科运动医学类医疗器械生产项目环境影响报告表》（以下简称报告表）已收悉，经研究，形成如下审批意见： 一、根据申报，项目位于南京市高淳区经济开发区凤山路1-1号4号楼4层东侧。租赁闲置标准厂房（建筑面积1028m2），新建“骨科运动医学类医疗器械生产项目”，项目建成后，预计形成年产PEEK锚钉4万颗、半月板缝合器2万支、钛合金带线锚钉3.95万颗、镍钛锚钉3万颗、刨削主机500台、刨削刀头2万支、等离子手术电极2万支、关节镜手术工具3万把的生产能力，项目总投资5000万元，其中环保投资20万元。本项目租赁协议中建筑面积为2055m2，但目前利用厂房建筑面积为1028m2，其余面积目前为空置，后期若企业加设生产项目，由企业另行申报环保手续。 二、根据《报告表》评价结论，在符合相关规划和环保政策并落实《报告表》所提出的相关污染防治及环境风险防范措施的前提下，从环境保护角度分析，你公司按《报告表》所述进行建设具备环境可行性。 三、在工程运行以及环境管理中，你公司须严格落实《报告表》提出的污染防治及环境风险防范措施，严格执行环保“三同时”制度，确保各名类污染物稳定达标排放，重点做好以下工作： （一）全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进工艺和设备，加强生产管理和环境管理，减少污染物产生量和排放量，项目单位能耗和污染物排放等指标应达国内同行业清洁生产领先水平。 （二）落实水污染防治措施。按照“雨污分流、清污分流”要求建设厂区排水系统，本项目产生的生活污水经化粪池预处理达标后与生产废水一起接管至南京荣泰污水处理有限公司处理，污水接管排放标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准。 （三）落实大气污染防治措施。工程设计中，应进一步优化废气处理方案，确保各类工艺废气的收集率、处理效率及排气筒高度达《报告表》提出的要求。本项目废气污染物主要为注塑、包装过程产生的非甲烷总烃，焊接过程产生的颗粒物、锡及其化合物，产品检验过程产生的HCl。注塑、包装产生的有组织废气非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5限值；焊接过程产生的颗粒物、锡及其化合物有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1限值。 严格控制生产工序中产生的无组织废气的排放，严格按照《报告表》要求落实有效防治措施，厂界无组织废气非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9限值，厂区内无组织废气非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2限值。颗粒物、锡及其化合物、HCl厂界无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3限值。 （四）落实噪声污染防治措施。采取有效的隔声降噪措施、优化设计方案及合理布局设备，确保声环境达到该区域的声功能要求，厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准：即昼间65分贝、夜间55分贝。 （五）落实固废污染防治措施。按照“减量化，资源化，无害化”原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。危险废物贮存设施按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）的要求设置，一般固废贮存设施按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求设置。 （六）落实土壤及地下水污染防治措施。采取源头控制，落实危险废物暂存场所等重点污染防治区的防渗措施，确保不对土壤和地下水造成影响。 （七）落实环境风险防范措施。落实《报告表》提出的环境风险防范措施，加强运营期管理，编制突发环境事件应急预案，定期组织应急演练，防止发生环境污染事件，确保环境安全。严格依据标准规范建设环境治理设施，环境治理设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。 （八）按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕122号）的要求，规范化设置各类排污口和标志。按《报告表》提出的环境管理与监测计划实施日常环境管理和监测。 四、本项目实施后，主要污染物总量控制指标暂核定为： 大气污染物：非甲烷总烃≤0.0000399吨/年（有组织0.000033吨/年，无组织0.0000069吨/年）无；颗粒物≤0.000038吨/年。 生产废水（接管/排入环境）：废水≤41.355/41.355吨/年；化学需氧量≤0.0052/0.0021吨/年；悬浮物≤0.0042/0.00041吨/年；氨氮≤0.00024/0.00021吨/年；总磷≤0.000043/0.000021吨/年；总氮≤0.00038/0.00062吨/年。 五、该项目竣工后按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）完成验收手续。建设项目在投产前，按规定落实排污许可相关手续，投产后按规定对配套建设的环境保护设施进行验收，未经验收或验收不合格不得投入生产或使用。 六、按照环保要求建立企业环境保护工作档案， 七、该项目运营期间的环境现场监督管理由南京市高淳生态环境综合行政执法局负责。 八、本项目经批复后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批环境影响评价文件。本项目环境影响报告表自批准之日起满5年，项目方开工建设的，其环境影响报告表应当报我局重新审核。 3、主要环评建议及环评批复落实情况 本项目已取得南京市生态环境局《关于江苏锐科医疗器械有限公司骨科运动医学类医疗器械生产项目环境影响报告表的批复》，批复文号：宁环（高）建〔2023〕23号。 表4-1 本项目环评批复落实情况分析 环评批复内容; 落实情况. 全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进工艺和设备，加强生产管理和环境管理，减少污染物产生量和排放量，项目单位能耗和污染物排放等指标应达国内同行业清洁生产领先水平。; 项目生产全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进工艺和设备，加强生产管理和环境管理，减少污染物产生量和排放量，项目单位能耗和污染物排放等指标达国内同行业清洁生产领先水平。. 落实水污染防治措施。按照“雨污分流、清污分流”要求建设厂区排水系统，本项目产生的生活污水经化粪池预处理达标后与生产废水一起接管至南京荣泰污水处理有限公司处理，污水接管排放标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准。; 厂区内按照“雨污分流、清污分流”要求建设排水系统，生活污水经化粪池处理后与车间废水一同接管至高淳新区污水处理厂（南京荣泰污水处理有限公司）（南京荣泰污水处理有限公司），处理达标后尾水排入官溪河。根据验收监测结果，厂区污水总排口DW001废水污染物满足高淳新区污水处理厂（南京荣泰污水处理有限公司）接管标准。. 落实大气污染防治措施。工程设计中，应进一步优化废气处理方案，确保各类工艺废气的收集率、处理效率及排气筒高度达《报告表》提出的要求。本项目废气污染物主要为注塑、包装过程产生的非甲烷总烃，焊接过程产生的颗粒物、锡及其化合物，产品检验过程产生的HCl。注塑、包装产生的有组织废气非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5限值；焊接过程产生的颗粒物、锡及其化合物有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1限值。 严格控制生产工序中产生的无组织废气的排放，严格按照《报告表》要求落实有效防治措施，厂界无组织废气非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9限值，厂区内无组织废气非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2限值。颗粒物、锡及其化合物、HCl厂界无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3限值。; 取消注塑工序，增设焊烟净化装置，焊接、包装废气由有组织排放改为无组织排放，变动后废气污染物排放总量减小。焊接废气、包装废气产生量很小，焊接废气经过集气罩收集后由焊烟净化装置处理，处理后于室外无组织排放，剩余未收集的焊接废气与包装废气一同经过车间空调过滤系统处理后无组织排放；检验废气产生量极小无组织排放。根据验收监测结果，本项目废气达标排放。. 落实噪声污染防治措施。采取有效的隔声降噪措施、优化设计方案及合理布局设备，确保声环境达到该区域的声功能要求，厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准：即昼间65分贝、夜间55分贝。; 选用低噪声设备、厂房隔声、合理布局。根据验收监测结果，本项目厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。. 落实固废污染防治措施。按照“减量化，资源化，无害化”原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。危险废物贮存设施按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）的要求设置，一般固废贮存设施按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求设置。; 本项目产生的固体废物包括一般固体废物、危险废物和职工办公生活产生的生活垃圾。一般固体废物包括不合格品，废过滤器、RO膜，废包装材料，收集后外售；危险废物包括废试剂瓶，废检验样品，检验废液，检验初次清洗废液，收集后暂存于危废暂存点，定期委托有资质单位处置；生活垃圾交由环卫清运，本项目固体废物均得到合理处置。. 落实土壤及地下水污染防治措施。采取源头控制，落实危险废物暂存场所等重点污染防治区的防渗措施，确保不对土壤和地下水造成影响。; 已落实土壤及地下水污染防治措施。采取源头控制，厂区实施分区防渗。. 落实环境风险防范措施。落实《报告表》提出的环境风险防范措施，加强运营期管理，编制突发环境事件应急预案，定期组织应急演练，防止发生环境污染事件，确保环境安全。严格依据标准规范建设环境治理设施，环境治理设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。; 已落实报告表中提出的环境风险防范措施。已编制突发环境事件应急预案，已配备必要的环境应急物资。. 按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕122号）的要求，规范化设置各类排污口和标志。按《报告表》提出的环境管理与监测计划实施日常环境管理和监测。; 本项目依托厂区内1个污水总排口，1个雨水总排口，已按照要求规范设置。. 本项目实施后，主要污染物总量控制指标暂核定为： 大气污染物：非甲烷总烃≤0.0000399吨/年（有组织0.000033吨/年，无组织0.0000069吨/年）无；颗粒物≤0.000038吨/年。 生产废水（接管/排入环境）：废水≤41.355/41.355吨/年；化学需氧量≤0.0052/0.0021吨/年；悬浮物≤0.0042/0.00041吨/年；氨氮≤0.00024/0.00021吨/年；总磷≤0.000043/0.000021吨/年；总氮≤0.00038/0.00062吨/年。; 经核算，本项目污染物排放可以满足总量要求。. 该项目竣工后按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）完成验收手续。建设项目在投产前，按规定落实排污许可相关手续，投产后按规定对配套建设的环境保护设施进行验收，未经验收或验收不合格不得投入生产或使用。; 企业已按照要求进行排污登记，登记编号：91320118MA27Q4WR4M001Y。企业已按照要求开展竣工环境保护验收工作。. 本项目经批复后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批环境影响评价文件。本项目环境影响报告表自批准之日起满5年，项目方开工建设的，其环境影响报告表应当报我局重新审核。; 本项目于2023年5月31日取得南京市生态环境局审批意见（宁环（高）建〔2023〕23号），已开工建设；且项目实际建设过程中项目的性质、规模、地点、生产工艺及污染防治措施均未发生重大变动，无需重新报批。.

表五

验收质量保证及质量控制： 1、监测分析方法 本次验收废水、废气、噪声监测严格执行《环境监测技术规范》和《环境监测质量保证管理规定》（暂行），实施全程序的质量保证和控制。 本项目委托江苏省百斯特检测技术有限公司进行监测，监测人员经过考核并持有合格证书；所有监测仪器经过计量部门检定并在有效期内；现场监测仪器使用前后经过校准。监测数据实行三级审核。废水、废气和噪声的检测方法及仪器见表5-1。 表5-1 废水、废气、噪声检测分析方法 样品名称; 检测项目; 检测标准（方法）名称; 编号（含年号）; 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号; 检出限. 废水; pH值; 水质pH值的测定电极法; HJ1147-2020; PH检测仪; PH200; EQ-1-J209; /. 悬浮物; 水质悬浮物的测定重量法; GB/T11901-1989; 电子天平; FA1004N; EQ-2-J038; 4mg/L. 电热鼓风干燥箱; 766-3A; EQ-2-J004. 化学需氧量; 水质化学需氧量的测定重铬酸盐法; HJ828-2017; 滴定管（酸式）; 25ml; EQ-2-JB01; 4mg/L. 氨氮; 水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法; HJ535-2009; 紫外可见分光光度计; UV752; EQ-2-J081; 0.025mg/L. 总磷; 水质总磷的测定钼酸铵分光光度法; GB/T11893-1989; 紫外可见分光光度计; UV752; EQ-2-J008; 0.01mg/L. 总氮; 水质总氮的测定碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法; HJ636-2012; 紫外可见分光光度计; UV752; EQ-2-J081; 0.05mg/L. 废气; 非甲烷总烃; 环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法; HJ604-2017; 气相色谱仪; F60; EQ-2-J089; 0.07mg/m3. 总悬浮颗粒物; 环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法; HJ1263-2022; 十万分之一天平; AUW220D; EQ-2-J013; 0.168mg/m3. 恒温恒湿设备; JNVN-800s型; EQ-2-J018. 氯化氢; 环境空气和废气氯化氢的测定离子色谱法; HJ549-2016; 离子色谱仪; CIC-D100; EQ-2-J082; 0.02. 锡及其化合物; 空气和废气颗粒物中金属元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法; HJ777-2015; 电感耦合等离子体发射光谱仪; Agilent5110ICP-OES; EQ-2-J048; 0.15. 噪声; 工业企业厂界环境噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准; GB12348-2008; 多功能声级计; AWA5688; EQ-1-J242; /. 声校准器; AWA6022A; EQ-1-J243. 2、水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的要求进行。采样过程中应采集一定比例的平行样；实验室分析过程使用标准物质、空白试验、平行双样测定、加标回收率测定等质控措施，保证验收监测分析结果的准确可靠性，监测数据严格执行三级审核制度。 3、气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 本项目废气严格按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）和《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）进行监测。监测前，按规定对采样系统的气密性进行检查，对使用的仪器进行流量和浓度校准。 4、噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 噪声监测严格按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中有关规定进行。测量仪器和声校准器均在检定规定的有效期限内使用；测量前后在测量的环境中用声校准器校准测量仪器，示值偏差不大于0.5dB；测量时传声器加装防风罩。

表六

验收监测内容： 本项目验收监测期间，废气、噪声监测点位、项目、频次见表6-1。 表6-1 监测点位、项目、频次 检测类别; 检测点位名称及编号; 检测项目; 检测频次. 废水; 总排放口; pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总氮、总磷; 检测2天，每天4次. 无组织废气; 厂界上风向（G1）; 非甲烷总烃、总悬浮颗粒物、锡及其化合物、氯化氢; 检测2天，每天3次. 厂界下风向（G2）. 厂界下风向（G3）. 厂界下风向（G4）. 厂区内（G5）; 非甲烷总烃. 噪声; 东厂界外1米（N1）; 工业企业厂界环境噪声; 检测2天，每天昼间1次. 南厂界外1米（N2）. 西厂界外1米（N3）. 北厂界外1米（N4）. 图6-1 验收监测点位示意图

表七

监测期间生产工况记录、验收监测结果： 1、监测期间生产工况记录 江苏省百斯特检测技术有限公司于2025.12.12-2025.12.13对本项目废水、废气及厂界噪声进行了现场监测。在验收监测期间，企业正常工作，各类污染治理设施运转正常，满足该项目竣工环境保护验收检测条件。根据企业实际生产情况，工况记录见下表。 表7-1 验收监测工况记录表 监测日期; 产品种类; 设计生产能力; 实际生产能力; 生产负荷. 2025.12.12-2025.12.13; 刨削主机; 50台/年; 1.3台/2天; 0; 0. 低温等离子体多功能手术系统; 50台/年. 内窥镜摄像系统; 50台/年. 内窥镜光源系统; 50台/年. 刨削刀头; 20000支/年; 133支/2天; 120/2天; 90%. 等离子手术电极; 20000支/年; 133支/2天; 100/2天; 75%. 2、验收监测结果 （1）废水监测结果 在验收监测期间，厂区污水总排口DW001排放的pH值排放浓度为7.6-7.7（无量纲），悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮最大排放浓度分别为30mg/L、28mg/L、1.84mg/L、0.4mg/L、6.62mg/L，满足高淳新区污水处理厂（南京荣泰污水处理有限公司）的接管标准。 表7-2 污水总排口废水监测结果 采样日期; 采样点位; 检测项目; 单位; 检测结果; 标准限值. ①; ②; ③; ④. 2025.12.12; 废水排口; pH值; 无量纲; 7.6（9.3℃); 7.6（9.8℃); 7.7（10.2℃); 7.7(10.5℃); 6~9. 悬浮物; mg/L; 27; 24; 30; 29; 400. 化学需氧量; mg/L; 25; 23; 24; 24; 500. 氨氮; mg/L; 1.76; 1.77; 1.80; 1.78; 45. 总磷; mg/L; 0.36; 0.37; 0.38; 0.36; 8. 总氮; mg/L; 6.59; 6.62; 6.53; 6.58; 70. 2025.12.13; 废水排口; pH值; 无量纲; 7.6（8.7℃); 7.6（9.2℃); 7.7（10.4℃); 7.7（10.8℃); 6~9. 悬浮物; mg/L; 24; 27; 26; 23; 400. 化学需氧量; mg/L; 28; 28; 28; 27; 500. 氨氮; mg/L; 1.81; 1.81; 1.78; 1.84; 45. 总磷; mg/L; 0.38; 0.39; 0.40; 0.37; 8. 总氮; mg/L; 6.43; 6.39; 6.48; 6.39; 70. 备注; 1、2025.12.12样品性状描述：浅黄、微浊、无臭、无浮油；2、2025.12.13样品性状描述：浅黄、微浊、无臭、无浮油。; /. （2）废气监测结果 在验收监测期间，厂界无组织排放的总悬浮颗粒物、非甲烷总烃最大排放浓度分别为0.339mg/m3、1.06mg/m3，氯化氢、锡及其化合物未检出，满足《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表3限值。 表7-3 厂界无组织废气监测结果 采样日期; 检测项目; 频次; 检测结果; 标准限值. 上风向G1; 下风向G2; 下风向G3; 下风向G4. 2025.12.12; 总悬浮颗粒物(μg/m3）; ①; 291; 307; 318; 312; 0.5. ②; 303; 325; 329; 312. ③; 301; 306; 321; 315. 氯化氢（mg/m3）; ①; ND; ND; ND; ND; 0.05. ②; ND; ND; ND; ND. ③; ND; ND; ND; ND. 2025.12.13; 总悬浮颗粒物(μg/m3）; ①; 283; 291; 312; 324; 0.5. ②; 299; 309; 320; 328. ③; 302; 316; 313; 339. 氯化氢（mg/m3）; ①; ND; ND; ND; ND; 0.05. ②; ND; ND; ND; ND. ③; ND; ND; ND; ND. 2025.12.12; 锡及其化合物(μg/m3）; ①; ND; ND; ND; ND; 0.06. ②; ND; ND; ND; ND. ③; ND; ND; ND; ND. 2025.12.13; 锡及其化合物(μg/m3）; ①; ND; ND; ND; ND. ②; ND; ND; ND; ND. ③; ND; ND; ND; ND. 2025.12.12; 非甲烷总烃（mg/m3）; 第一次; ①; 0.74; 0.83; 0.83; 0.93; /. ②; 0.78; 0.83; 0.86; 0.94; /. ③; 0.72; 0.86; 0.82; 0.96; /. ④; 0.72; 0.85; 0.84; 0.97; /. 均值; 0.74; 0.84; 0.84; 0.95; 4.0. 第二次; ①; 0.72; 0.84; 0.86; 0.91; /. ②; 0.73; 0.83; 0.80; 0.96; /. ③; 0.75; 0.87; 0.88; 0.98; /. ④; 0.79; 0.83; 0.88; 0.94; /. 均值; 0.75; 0.84; 0.86; 0.95; 4.0. 第三次; ①; 0.78; 0.84; 0.89; 0.97; /. ②; 0.74; 0.82; 0.87; 0.94; /. ③; 0.72; 0.83; 0.83; 0.93; /. ④; 0.71; 0.85; 0.85; 0.96; /. 均值; 0.74; 0.84; 0.86; 0.95; 4.0. 2025.12.13; 非甲烷总烃（mg/m3）; 第一次; ①; 0.72; 0.88; 0.96; 1.04; /. ②; 0.75; 0.84; 0.94; 1.05; /. ③; 0.74; 0.80; 0.92; 1.10; /. ④; 0.77; 0.83; 0.95; 1.04; /. 均值; 0.75; 0.84; 0.94; 1.06; 4.0. 第二次; ①; 0.75; 0.85; 0.96; 1.03; /. ②; 0.71; 0.88; 0.95; 1.04; /. ③; 0.76; 0.87; 0.92; 1.06; /. ④; 0.79; 0.83; 0.97; 1.04; /. 均值; 0.75; 0.86; 0.95; 1.04; 4.0. 第三次; ①; 0.75; 0.85; 0.94; 1.05; /. ②; 0.72; 0.86; 0.98; 1.04; /. ③; 0.72; 0.87; 0.96; 1.02; /. ④; 0.74; 0.87; 0.97; 1.08; /. 均值; 0.73; 0.86; 0.96; 1.05; 4.0. 注：“ND”表示未检出，氯化氢的检出限0.02mg/m3。“ND”表示未检出，锡及其化合物的检出限0.15μg/m3。 厂区内无组织排放的非甲烷总烃最大排放浓度为1.16mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表2限值。 表7-4 厂区无组织废气监测结果 采样日期; 检测项目; 频次; 检测结果; 标准限值. 厂区内G5. 2025.12.12; 非甲烷总烃（mg/m3）; 第一次; ①; 1.05; /. ②; 1.04; /. ③; 1.06; /. ④; 1.07; /. 均值; 1.06; 6. 第二次; ①; 1.05; /. ②; 1.04; /. ③; 1.06; /. ④; 1.08; /. 均值; 1.06; 6. 第三次; ①; 1.06; /. ②; 1.03; /. ③; 1.04; /. ④; 1.07; /. 均值; 1.05; 6. 2025.12.13; 非甲烷总烃（mg/m3）; 第一次; ①; 1.11; /. ②; 1.17; /. ③; 1.10; /. ④; 1.12; /. 均值; 1.13; 6. 第二次; ①; 1.13; /. ②; 1.13; /. ③; 1.17; /. ④; 1.14; /. 均值; 1.14; 6. 第三次; ①; 1.18; /. ②; 1.14; /. ③; 1.16; /. ④; 1.17; /. 均值; 1.16; 6. （3）噪声监测结果 验收监测期间，项目东、南、西、北厂界昼间噪声测定值范围为52-55dB（A），，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准限值（昼间≤65dB（A））。 表7-5 噪声监测结果 采样日期; 检测点位名称及编号; 采样时间; 主要声源; 测量值; 标准限值. 昼间; 昼间; 昼间. 2025.12.12; 东厂界外1m（Z1）; 16:25-16:28; 设备生产; 53; 65. 南厂界外1m（Z2）; 16:30-16:33; 设备生产; 53. 西厂界外1m（Z3）; 16:35-16:38; 设备生产; 53. 北厂界外1m（Z4）; 16:40-16:43; 设备生产; 53. 2025.12.13; 东厂界外1m（Z1）; 15:55-15:58; 设备生产; 54. 南厂界外1m（Z2）; 16:00-16:03; 设备生产; 55. 西厂界外1m（Z3）; 16:05-16:08; 设备生产; 52. 北厂界外1m（Z4）; 16:10-16:13; 设备生产; 54. 气象条件; 采样日期; 天气; 风速（m/s）; /. 2025.12.12; 晴; 昼间; /. 2.5; /. 2025.12.13; 晴; 昼间; /. 2.6; /. （4）总量核定 1）废水总量核定 在验收监测期间，厂区污水总排口DW001排放的悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮最大排放浓度分别为30mg/L、28mg/L、1.84mg/L、0.4mg/L、6.62mg/L，计算得到接管量分别为0.0075t/a、0.007t/a、0.0005t/a、0.0001t/a、0.0016t/a，满足环评核定接管量要求，详细计算结果见下表。 表7-6 废水污染物总量核定结果表 类型; 监测因子; 最大排放浓度（mg/L）; 实际接管量（t/a）; 环评核定接管量（t/a）. 综合废水（248.82t/a）; 悬浮物; 30; 0.0075; 0.04. 化学需氧量; 28; 0.0070; 0.082. 氨氮; 1.84; 0.0005; 0.011. 总磷; 0.4; 0.0001; 0.002. 总氮; 6.62; 0.0016; 0.017.

表八

验收监测结论： 1、与《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》对比性分析 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，建设项目环境保护设施存在下列情形之一的，建设单位不得提出验收合格的意见： 表8-1 不得提出验收合格意见情形的检查 政策 文件; 内容; 本项目情况; 结论. 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》; （一）未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的；; 已按环境影响报告表及审批部门审批决定要求建成环境保护设施，并和主体工程同时投产使用；; 满足验收合格条件. （二）污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的；; 本项目污染物排放符合国家和地方相关标准、环境影响报告表及其审批部门的审批决定，满足重点污染物排放总量控制指标要求；; 满足验收合格条件. （三）环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的；; 本项目未发生重大变动；; 满足验收合格条件. （四）建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的；; 本项目建设过程中未造成重大环境污染及重大生态破坏；; 满足验收合格条件. （五）纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的；; 本项目行业类别为C3581医疗诊断、监护及治疗设备制造，企业已按照要求进行排污登记；; 满足验收合格条件. （六）分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的；; 本项目已全部建设完成，本次验收范围为“骨科运动医学类医疗器械生产项目”整体验收；; 满足验收合格条件. （七）建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的；; 本项目未违反国家和地方环境保护法律法规，未受到处罚；; 满足验收合格条件. （八）验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的；; 本项目验收报告基础资料齐全，无重大缺项、遗漏；; 满足验收合格条件. （九）其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的。; 本项目建设未违反其他环境保护法律法规规章。; 满足验收合格条件. 2、验收监测结论 （1）废水监测结果与评价 在验收监测期间，厂区污水总排口DW001排放的pH值排放浓度为7.6-7.7（无量纲），悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮最大排放浓度分别为30mg/L、28mg/L、1.84mg/L、0.4mg/L、6.62mg/L，满足高淳新区污水处理厂（南京荣泰污水处理有限公司）的接管标准。 （2）废气监测结果与评价 在验收监测期间，厂界无组织排放的总悬浮颗粒物、非甲烷总烃最大排放浓度分别为0.339mg/m3、1.06mg/m3，氯化氢、锡及其化合物未检出，满足《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表3限值。 厂区内无组织排放的非甲烷总烃最大排放浓度为1.16mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表2限值。 （3）噪声监测结果与评价 验收监测期间，项目东、南、西、北厂界昼间噪声测定值范围为52-55dB（A），，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准限值（昼间≤65dB（A））。 （4）固废 本项目产生的固体废物包括一般固体废物、危险废物和职工办公生活产生的生活垃圾。一般固体废物包括不合格品，废过滤器、RO膜，废包装材料，收集后外售；危险废物包括废试剂瓶，废检验样品，检验废液，检验初次清洗废液，收集后暂存于危废暂存点，定期委托有资质单位处置；生活垃圾交由环卫清运，本项目固体废物均得到合理处置。 - （5）总量 - 在验收监测期间，厂区污水总排口DW001排放的悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮最大排放浓度分别为30mg/L、28mg/L、1.84mg/L、0.4mg/L、6.62mg/L，计算得到接管量分别为0.0075t/a、0.007t/a、0.0005t/a、0.0001t/a、0.0016t/a，满足环评核定接管量要求。 - （6）验收结论 该项目执行了“三同时”制度，验收监测期间，各类环保治理设施运行正常，项目所测的各类污染物均达标排放，环评批复中的各项要求基本落实。本验收监测报告认为该项目正常投入使用、环保设备正常运行时，满足竣工环境保护验收条件，建议通过该项目竣工环境保护验收。 （7）建议 ①加强职工的环保教育，增强职工的环保意识。 ②企业在生产过程中加强监管，确保各环节的正常、稳定运行，保证各污染物的达标排放。 ③做好固废管理工作，确保固废均妥善处置。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：江苏锐科医疗器械有限公司       填表人（签字）：                 项目经办人（签字）：

| 建 设 项 目 | 项目名称 |  |  | 骨科运动医学类医疗器械生产项目 |  |  |  | 项目代码 |  |  | 2210-320118-04-01-664906 |  |  |  | 建设地点 |  | 江苏省南京市高淳区经济开发区凤山路1-1号4号楼 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | C3581医疗诊断、监护及治疗设备制造 |  |  |  | 建设性质 |  |  | 新建改扩建技术改造修编 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年产PEEK锚钉40000颗、半月板缝合器20000支、钛合金带线锚钉39500颗、镍钛锚钉30000颗、刨削主机500台、刨削刀头20000支、等离子手术电极20000支、关节镜手术工具30000把 |  |  |  | 实际生产能力 |  |  | 年产刨削主机50台、刨削刀头20000支、等离子手术电极20000支、低温等离子体多功能手术系统50台、内窥镜摄像系统50台、内窥镜光源系统50台 |  |  |  | 环评单位 |  | 南京伊环环境科技有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 南京市生态环境局 |  |  |  | 审批文号 |  |  | 宁环（高）建〔2023〕23号 |  |  |  | 环评文件类型 |  | 报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2025年1月 |  |  |  | 竣工日期 |  |  | 2025年3月 |  |  |  | 排污许可证申领时间 |  | 2026.01.30 |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | 江苏双璞洁净系统科技有限公司 |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  | 江苏双璞洁净系统科技有限公司 |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  | 91320118MA27Q4WR4M001Y |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 江苏锐科医疗器械有限公司 |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  | 江苏省百斯特检测技术有限公司 |  |  |  | 验收监测时工况 |  | 刨削刀头90% 等离子手术电极75% |  |  |  |  |
|  | 投资总概算 |  |  | 5000万元 |  |  |  | 环保投资 |  |  | 20万元 |  |  |  | 比例 |  | 0.4% |  |  |  |  |
|  | 实际总概算 |  |  | 2500万元 |  |  |  | 环保投资 |  |  | 7万元 |  |  |  | 比例 |  | 0.28% |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 0 | 废气治理 （万元） |  | 5 | 噪声治理（万元） |  | 0 | 固体废物治理 （万元） |  | 2 |  | 绿化及生态（万元） |  | 0 |  | 其他（万元） |  | 0 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | / |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  | / |  |  |  | 年平均工作时间 |  | 2400h |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 江苏锐科医疗器械有限公司 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  | 91320118MA27Q4WR4M |  |  |  | 验收时间 |  | 2026年2月 |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） |  | 污染物 |  | 原有排放量（1） | 本项目实际排放浓度（2） | 本项目允许排放浓度（3） |  | 本项目产生量（4） | 本项目自身削减量（5） |  | 本项目实际排放量（6） | 本项目核定排放总量（7） |  | 本项目“以新带老”削减量（8） | 全厂实际排放总量（9） | 全厂核定排放总量（10） |  | 区域平衡替代削减量（11） |  | 排放增减量（12） |  |
|  |  | 废水 | 废水量 | / | / | / |  | / | / |  | 281.355 | 3263.26 |  | / | / | / |  | / |  | / |  |
|  |  |  | SS | / | / | / |  | / | / |  | 0.0075 | 0.04 |  | / | / | / |  | / |  | / |  |
|  |  |  | COD | / | / | / |  | / | / |  | 0.0070 | 0.082 |  | / | / | / |  | / |  | / |  |
|  |  |  | NH3-N | / | / | / |  | / | / |  | 0.0005 | 0.011 |  | / | / | / |  | / |  | / |  |
|  |  |  | TP | / | / | / |  | / | / |  | 0.0001 | 0.002 |  | / | / | / |  | / |  | / |  |
|  |  |  | TN | / | / | / |  | / | / |  | 0.0016 | 0.017 |  | / | / | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 废气 | NMHC | / | / | / |  | / | / |  | 0.0241 | 0.033 |  | / | / | / |  | / |  | / |  |
|  |  |  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  | / | 0.038 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 锡及其化合物 |  |  |  |  |  |  |  | / | 0.038 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 |  | / | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / | / |  | / |  | / |  |
|  |  |  |  | / | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / | / |  | / |  | / |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、（12)=(6)-(8)-(11),(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1).3、计量单位：废水排放量—万吨/年；废气排放量—万标立方米/年；工业固体废物排放量—万吨/年；水污染物排放浓度—毫克/升。

# 附件清单

附件1 备案证

附件2 营业执照

附件3 环评批复

附件4 排污登记回执

附件5 危废处置协议

附件6 验收监测报告

附件7 应急预案备案表

# 附图清单

附图1 企业地理位置图

附图2 企业周边500m敏感保护目标分布图

附图3 厂区平面布置图

附图4 车间平面布置图